管道和用水设施与设备检修制度

为加强单位管网、用水设施设备的管理维护，特制定本制度。

1、水电部（工程部、设备部、物管部等）技术部门对市政水表及表后管网、泵房设备每天巡查一次；各部门人员对各自用水分段的分表、管网、用水器具进行每天巡查。有损坏或漏水的及时维修并上报，发现淘汰水龙头的，立刻更换。

2、消防增压泵，室内、户外消防栓等由应做到每月定期检查，发现有损坏时要及时维修。

3、增压泵、蓄水池、冷却塔、锅炉等大型用水设备，每三个月进行一次停运行检查，对蓄水池进行清洗。

4、每年进行一次管网验漏。邀请专业验漏机构对单位管网进行全面检测，勘察是否存在漏点，并进行修补。

5、巡视维修形成记录台账，并汇总归档。

节水管理岗位责任制度

为进一步加强我单位节水管理，增强全员节水意识，把节水纳入管理工作轨道，经节水领导小组研究，制定节水管理岗位责任制度。

第一条 节水目标

1、办公楼、饭堂、绿化区等场所，未进行节水改造的，本年内全面进行节水改造，包括节水器具的更换和修补；

2、在主要用水场所和各用水器具显著位置张贴节水宣传标识；

3、组织召开节水培训、讲座等，年内每一季度开展一次；

4、实现人均日用水量比上一年度降低5%。

第二条 节水工作领导小组岗位责任

1、贯彻执行国家和地方的用水法令法规，管理和监督各部门（科室、场馆、路段、片区）科学、节约的使用水资源。

2、领导各部门（科室、场馆、路段、片区）节水工作，组织制定节水工作总体规划，包括节水技术改造及资金筹备。

3、定期召开节水工作会议，分析运行过程中的主要问题并提出解决方法。

4、定期开展节水宣传活动、培训、讲座等。

第三条 ×××行政部（总务处、后勤处等）主管部门（科室）节水岗位责任

1、制定单位节水管理办法，包括岗位责任和考核制度、节水规划、用水计划、各部门用水指标、节水宣传材料等，并组织内部人员研究学习。

2、对各部门进行定期巡查。按照制定的用水、节水管理办法规定，检查各部门的用水情况，对违章用水、超指标用水予以处理。并收集分析各部门在运行当中的主要问题并提出建议。

3、建立完整用水资料档案，健全以岗位责任制为主要内容的各项规章制度。收集各部门用水原始记录、巡查登记、会议记录、节水改造和资金落实情况等资料，并归纳存档。

4、对各用水数据进行分析，提出改进意见。

第四条 ×××水电部（工程部、设备部、物管部等）技术部门（科室）节水岗位责任

1、定期巡视。指定专人每×天×次进行抄表计费，形成原始记录；每天对各用水设备进行巡查，发现跑冒滴漏现象，要立刻修补；对大型用水设备，做好检查登记，包括检查时间、人员、运行情况等。

2、整理抄表、巡查等记录，交节水主管部门归档。

3、落实单位制定的节水改造规划，有新建、改建项目时，实行三同时制度。

第五条 单位内其他职能部门节水岗位责任

1、遵守单位的节水管理办法，做好本部门的用水记录，严格执行本部门的用水指标。

2、定期检查维护部门内各用水器具设备。

3、定期向节水主管部门汇报节水工作。

第六条 本制度由×××节水主管部门负责解释。

第七条 本制度自公布之日起开始实施。

原始用水记录台账

| 水 表 读 数 日期 期 号 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 编 号 | 用水单元名称 (部门、科室) | 用水个体数量(人) | 生活用水设施 |  |  |  |  |  |  |  | 大型用水设备（选填） |  |  |  |  |  |  |  |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 洗 手 盆 (个) | 洗 涤 盆 (个) | 洗 涤 龙 头 (个) | 淋 浴 龙 头 (个) | 大 便 器 (个) | 小 便 器 (个) | 开 水 炉 (个) | 其 它 | 直流用水设施 |  |  |  | 重复用水设施 |  |  |  | 其 它 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设备 名称 | 型号 | 用水 管径 | 日用 时间 （h） | 设备 名称 | 型号 | 用水 管径 | 日用 时间 （h） |  |  |

统计台账